Zamawiający:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37

tel.  (58) 320-29-57, faks (58) 320-29-57

NIP: 583-26-24-162

REGON: 191854700

Gdańsk, 08.03.2019 r.

Uczestnicy postępowania

ZP   01 / 2019

dot. wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Budynek Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Komisja przetargowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku w odpowiedzi na otrzymane pytanie dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

W warunkach udziału w postępowaniu należy w okresie ostatnich 5 lat wykonać co najmniej dwie roboty budowlane „wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” na łączną kwotę min 345.000,00.

Czy jako roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznają Państwo również roboty takie jak: modernizacja instalacji c.o. czy też wykonanie nowej instalacji c.o.? Zarówno modernizacja jak i wykonanie nowej instalacji c.o. jest równie złożone co wymiana instalacji c.o. i naszym zdaniem odpowiada swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Komisja Przetargowa informuje, iż przedmiot postępowania obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, tym samym przedmiot zamówienia obejmuje demontaż starej instalacji c.o. oraz montaż nowej instalacji. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić taką robotę budowlaną, która obejmować będzie swym zakresem demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji odpowiedniej kubaturą do przedstawionej w projekcie budowlanym

Pytanie 2:

Czy do oferty mają być załączone kosztorysy?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga przedstawienia kosztorysów. Cenę należy zaproponować na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie średnic rur poziomów 
rozprowadzających w piwnicy budynku o średnicy fi 16 i głównych pionów fi 16 lub średnic rur          poziomów rozprowadzających w piwnicy budynku o średnicy fi 20 i głównych pionów fi 20.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego